**附表3 2018年湖北省重点排污单位监测结果超标明细表**

**2018年湖北省废水排污单位监测超标明细表**

| **行政区** | **企业名称** | **行业名称** | **监测点名称** | **执行标准名称** | **监测日期** | **监测项目名称** | **污染物浓度** | **标准限值** | **单位** | **超标倍数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青山区 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 有色金属压延加工 | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2018/3/6 | 挥发酚 | 1.45 | 0.5 | mg/L | 1.9 |
| 2018/7/9 | 悬浮物 | 16 | 10 | mg/L | 0.6 |
| 新洲区 | 武汉毅峰印染有限公司 | 丝印染精加工 | 生产废水排口 | 区环保局关于武汉毅峰印染有限公司废水排放执行标准的复函 | 2018/8/15 | 苯胺类 | 1.12 | 1 | mg/L | 0.1 |
| 黄石港区 | 黄石爱尔眼科医院有限公司 | 专科医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/10/12 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5000 | mg/L | 3.8 |
| 黄石博仕肛肠医院 | 综合医院 | 总排口 | 2018/10/11 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5000 | mg/L | 3.8 |
| 黄石东方妇产医院有限公司 | 综合医院 | 总排口 | 2018/11/30 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5000 | mg/L | 3.8 |
| PH值 | 3.53 | 6-9 | 无量纲 |  |
| 黄石品众口腔医院 | 综合医院 | 总排口 | 2018/10/11 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5000 | mg/L | 3.8 |
| 黄石普仁医院有限公司 | 综合医院 | 总排口 | 2018/9/25 | 粪大肠菌群数 | 9970 | 5000 | mg/L | 1 |
| 黄石港区 | 黄石市华新医院有限责任公司 | 综合医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/10/12 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5000 | mg/L | 3.8 |
| 西塞山区 | 黄石市爱康医院责任有限公司 | 中西医结合医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/10/10 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5000 | mg/L | 3.8 |
| 黄石现代口腔医院有限公司 | 综合医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/10/12 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5000 | mg/L | 3.8 |
| 黄石浙楚企业港发展有限公司 | 日用杂品制造 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/10/16 | 化学需氧量 | 829 | 500 | mg/L | 0.7 |
| 下陆区 | 华润三九黄石药业有限公司 | 中成药制造 | 废水总排口 | 中药类制药工业水污染物排放标准 | 2018/10/10 | 总磷 | 0.61 | 0.5 | mg/L | 0.2 |
| 黄石和润有色医院有限公司 | 综合医院 | 污水处理出口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/10/8 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5000 | mg/L | 3.8 |
| 黄石宏悦妇产医院有限公司 | 专科医院 | 污水总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/10/9 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5000 | mg/L | 3.8 |
| 黄石市第五医院有限公司 | 综合医院 | 污水处理设施出口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/10/9 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5000 | mg/L | 3.8 |
| 铁山区 | 黄石市第四医院有限公司 | 专科医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/10/17 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5000 | mg/L | 3.8 |
| 阳新县 | 湖北奥莱斯轮胎有限公司 | 车辆、飞机及工程机械轮胎制造 | 废水排放口 | 橡胶制品工业污染物排放标准（废水） | 2018/11/22 | 总磷 | 3.19 | 1 | mg/L | 2.2 |
| 阳新县 | 阳新县妇幼保健院 | 专科医院 | 废水总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/10/9 | 粪大肠菌群数 | 14567 | 5000 | mg/L | 1.9 |
| 阳新县 | 阳新县鑫华矿业有限公司 | 铜矿采选 | 尾矿库出口 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2018/11/14 | 总磷 | 5.97 | 1 | mg/L | 5 |
| 2018/11/14 | 化学需氧量 | 87 | 60 | mg/L | 0.5 |
| 2018/11/14 | 氨氮 | 55.4 | 8 | mg/L | 5.9 |
| 2018/11/14 | 总氮 | 58.1 | 15 | mg/L | 2.9 |
| 湖北黄石经济开发区 | 鄂东医疗集团市妇幼保健院（钟楼院区） | 综合医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/10/11 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5000 | mg/L | 3.8 |
| 湖北黄石经济开发区 | 黄石世星药业有限责任公司 | 化学药品原药制造 | 污水总排口 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准 | 2018/10/22 | 生化需氧量 | 45.2 | 25 | mg/L | 0.8 |
| 2018/10/22 | 化学需氧量 | 169 | 120 | mg/L | 0.4 |
| 黄石欣益电子科技有限公司 | 印制电路板制造 | 总排口 | 电镀污染物排放标准 | 2018/9/28 | 化学需氧量 | 300 | 80 | mg/L | 2.8 |
| 上达电子（黄石）股份有限公司 | 印制电路板制造 | 总排口 | 电镀污染物排放标准 | 2018/9/29 | 化学需氧量 | 263 | 80 | mg/L | 2.3 |
| 茅箭区 | 驰田汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/10/31 | 化学需氧量 | 530 | 500 | mg/L | 0.1 |
| 茅箭区 | 东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司 | 电气机械及器材制造业 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/11/2 | 化学需氧量 | 524 | 500 | mg/L | 0.048 |
| 2018/11/2 | 石油类 | 82.2 | 20 | mg/L | 3.1 |
| 茅箭区 | 十堰达克罗涂覆工贸有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/9/27 | PH值 | 9.43 | 6-9 | 无量纲 |  |
| 房县 | 房县利民环境保护治理产业中心 | 公共设施管理业 | 总排口 | 生活垃圾填埋场水污染控制标准 | 2018/5/16 | 化学需氧量 | 268.8 | 100 | mg/L | 1.7 |
| 2018/5/16 | 氨氮 | 47 | 25 | mg/L | 0.9 |
| 房县 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 | 医药制造业 | 总排口 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准 | 2018/3/15 | 总磷 | 3.97 | 1 | mg/L | 3 |
| 2018/3/15 | 化学需氧量 | 2772 | 120 | mg/L | 22 |
| 丹江口市 | 湖北共同生物科技有限公司 | 化学药品原药制造 | 总排口 | 发酵类制药工业水污染物排放标准 | 2018/1/5 | 生化需氧量 | 41.5 | 40 | mg/L | 0.0375 |
| 2018/1/5 | 悬浮物 | 64 | 60 | mg/L | 0.1 |
| 襄城区 | 华中药业股份有限公司（岘山厂区） | 医药制造业 | 废水排放口 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准 | 2018/6/29 | 化学需氧量 | 140 | 100 | mg/L | 0.4 |
| 2018/9/11 | 化学需氧量 | 171 | 100 | mg/L | 0.7 |
| 2018/9/11 | 氨氮 | 33.9 | 20 | mg/L | 0.7 |
| 南漳县 | 南漳县鸿志养殖有限公司 | 猪的饲养 | 公司污水站 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | 2018/3/7 | 悬浮物 | 317 | 200 | mg/L | 0.6 |
| 2018/3/7 | 粪大肠菌群数 | 4300 | 1000 | 个/100ml | 3.3 |
| 2018/3/7 | 氨氮 | 166 | 80 | mg/L | 1.1 |
| 宜城市 | 湖北广发纸业有限公司 | 造纸 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2018/11/12 | 氨氮 | 23.2 | 8 | mg/L | 1.9 |
| 鄂城区 | 鄂钢医院 | 综合医院 | 污水处理设施排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/6/11 | PH值 | 3.82 | 6-9 | 无量纲 |  |
| 东宝区 | 荆门市第一人民医院（北院） | 综合医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/5/15 | 悬浮物 | 71 | 60 | mg/L | 0.2 |
| 2018/5/15 | 粪大肠菌群数 | 440000 | 5000 | mg/L | 87 |
| 东宝区 | 荆门市永诚环保科技有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2018/10/15 | 氨氮 | 13 | 5 | mg/L | 1.6 |
| PH值 | 5.35 | 6-9 | 无量纲 |  |
| 掇刀区 | 荆门市第一人民医院（南院） | 综合医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/3/21 | 悬浮物 | 68 | 60 | mg/L | 0.1 |
| 掇刀区 | 荆门市中医医院（市石化医院） | 医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/3/21 | 化学需氧量 | 372 | 250 | mg/L | 0.5 |
| 2018/3/21 | 悬浮物 | 142 | 60 | mg/L | 1.4 |
| 2018/3/21 | 粪大肠菌群数 | 340000 | 5000 | mg/L | 67 |
| 2018/9/17 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 5000 | mg/L | 47 |
| 京山县 | 湖北太子药业有限公司 | 化学药品制剂制造 | 总排放口 | 中药类制药工业水污染物排放标准 | 2018/3/27 | 氨氮 | 10.6 | 8 | mg/L | 0.3 |
| 钟祥市 | 钟祥市金鹰能源科技有限公司 | 氮肥制造 | 总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准 | 2018/4/26 | 总磷 | 0.75 | 0.5 | mg/L | 0.5 |
| 钟祥市 | 钟祥市人民医院 | 综合医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2018/11/18 | 生化需氧量 | 105 | 100 | mg/L | 0.1 |
| 2018/11/18 | 化学需氧量 | 265 | 250 | mg/L | 0.1 |
| 2018/11/18 | 悬浮物 | 260 | 60 | mg/L | 3.3 |
| 2018/11/18 | 粪大肠菌群数 | 3800000 | 5000 | mg/L | 759 |
| 公安县 | 湖北秦楚纸业有限公司 | 其他纸制品制造 | 总排口 | 污水排入城镇下水道水质标准 | 2018/10/31 | 化学需氧量 | 845 | 500 | mg/L | 0.7 |
| 2018/10/31 | 色度 | 75 | 50 | 倍 | 0.5 |
| 公安县 | 湖北新生源生物工程股份有限公司 | 有机化学原料制造 | 新生源污水排污口 |  | 2018/2/24 | 氨氮 | 61.8 | 45 | mg/L | 0.4 |
| 黄州区 | 黄冈市市容环境卫生管理局（垃圾填埋场） | 城市环境卫生管理 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/11/21 | 生化需氧量 | 146 | 20 | mg/L | 6.3 |
| 2018/11/21 | 化学需氧量 | 318 | 100 | mg/L | 2.2 |
| 2018/11/21 | 氨氮 | 102 | 15 | mg/L | 5.8 |
| 团风县 | 正大蛋业（湖北）有限公司 | 家禽的饲养 | 公司总排口 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | 2018/10/25 | 粪大肠菌群数 | 1700 | 1000 | 个/100ml | 0.7 |
| 黄梅县 | 湖北宇星水钻饰品有限公司 | 工艺品及其他制造业 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/11/6 | 化学需氧量 | 510 | 500 | mg/L | 0.02 |
| 咸安区 | 金仕达医疗（咸宁）有限公司 | 卫生材料及医药用品制造 | 污水处理站出口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2018/11/22 | 总磷 | 4.25 | 1.5 | mg/L | 1.8 |
| 通山县 | 湖北瑞蓬科技有限公司 | 集成电路制造 | 污水处理站出口 | 电镀污染物排放标准 | 2018/11/27 | 化学需氧量 | 171 | 80 | mg/L | 1.1 |
| 2018/11/27 | 氨氮 | 34.15 | 15 | mg/L | 1.3 |
| 赤壁市 | 赤壁市祺乐针纺印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 污水处理站出口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2018/6/28 | 色度 | 128 | 80 | 倍 | 0.6 |
| 2018/6/28 | 悬浮物 | 114 | 100 | mg/L | 0.1 |
| 利川市 | 湖北省利川市土家牧业有限公司 | 畜禽屠宰 | 总排污口 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 2018/11/13 | 生化需氧量 | 848 | 30 | mg/L | 27 |
| 2018/11/13 | 化学需氧量 | 5600 | 80 | mg/L | 69 |
| 2018/11/13 | 悬浮物 | 2070 | 60 | mg/L | 34 |
| 2018/11/13 | 氨氮 | 34.3 | 15 | mg/L | 1.3 |
| 天门市 | 湖北奥登农牧科技有限公司 | 猪的饲养 | 废水总排口 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | 2018/3/13 | 氨氮 | 650 | 80 | mg/L | 7.1 |
| 2018/3/13 | 氨氮 | 650 | 80 | mg/L | 7.1 |
| 天门市 | 湖北保乐生物医药科技有限公司 | 医药制造业 | 废水总排口 |  | 2018/12/11 | 氨氮 | 26.4 | 25 | mg/L | 0.1 |
| 天门市 | 湖北健康天升畜牧有限公司 | 猪的饲养 | 废水总排口 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | 2018/3/12 | 化学需氧量 | 515 | 400 | mg/L | 0.3 |
| 2018/3/12 | 氨氮 | 208 | 80 | mg/L | 1.6 |
| 2018/10/23 | 氨氮 | 385 | 80 | mg/L | 3.8 |
| 天门市 | 湖北天义药业有限公司 | 化学药品原药制造 | 废水总排口 |  | 2018/10/24 | 氨氮 | 30.1 | 25 | mg/L | 0.2 |
| 天门市 | 武汉红日子食品有限公司 | 盐加工 | 污水总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2018/8/13 | 氨氮 | 210 | 30 | mg/L | 6 |
| 医疗机构水污染物排放标准 | 化学需氧量 | 6110 | 250 | mg/L | 23 |
| PH值 | 5.85 | 6-9 | 无量纲 |  |

**2018年湖北省重点废气排污单位监测超标明细表**

| **行政区** | **企业名称** | **行业名称** | **监测点名称** | **执行标准名称** | **监测日期** | **监测项目****名称** | **实测浓度****(mg/m3)** | **折算浓度****(mg/m3)** | **标准限值****(mg/m3)** | **排放单位** | **超标****倍数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青山区 | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 焚烧炉出口 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 2018/7/18 | 一氧化碳 | 174 | 219 | 80 | mg/m3 | 1.7 |
| 武汉凤凰绿色贸易有限公司 | 危险废物治理 | 回转窑焚烧炉 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 2018/10/22 | 一氧化碳 | 719 | 1060 | 80 | mg/m3 | 12 |
| 武汉钢铁有限公司 | 炼钢 | 2#焦炉 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 2018/4/23 | 二氧化硫 | 94 | 94 | 50 | mg/m3 | 0.9 |
| 3#焦炉 | 2018/6/26 | 二氧化硫 | 140 | 140 | 50 | mg/m3 | 1.8 |
| 5-6#焦炉 | 2018/6/26 | 二氧化硫 | 68 | 68 | 50 | mg/m3 | 0.4 |
| 7#焦炉 | 2018/6/26 | 氮氧化物 | 585 | 585 | 500 | mg/m3 | 0.2 |
| 黄石港区 | 黄石市高纯化工技术有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 生物质炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2018/11/21 | 氮氧化物 | 528 | 741 | 300 | mg/m3 | 1.5 |
| 颗粒物 | 372 | 531 | 50 | mg/m3 | 9.6 |
| 西塞山区 | 湖北博凯医药科技有限公司 | 化学药品原药制造 | 2#生产车间废气排放口 | 大气污染物综合排放标准 | 2018/10/18 | 非甲烷总烃 | 778 | 778 | 120 | mg/m3 | 5.5 |
| 2018/10/18 | 非甲烷总烃 | 755 | 755 | 120 | mg/m3 | 5.3 |
| 2018/10/18 | 非甲烷总烃 | 633 | 633 | 120 | mg/m3 | 4.3 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 炼铁 | 1#焦炉烟囱 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 2018/11/8 | 二氧化硫 | 96 | 96 | 50 | mg/m3 | 0.9 |
| 2#焦炉烟囱 | 2018/11/8 | 二氧化硫 | 113 | 113 | 50 | mg/m3 | 1.3 |
| 湖北振华化学股份有限公司 | 无机盐制造 | 4.2m焙烧窑 | 无机化学工业污染物排放标准 | 2018/5/29 | 颗粒物 | 21.9 | 90.3 | 30 | mg/m3 | 2 |
| 铁山区 | 黄石市鑫昌铝业有限公司 | 常用有色金属压延加工 | 熔炼炉 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | 2018/11/13 | 氟化物 | 3.15 | 3.15 | 3 | mg/m3 | 0.1 |
| 阳新县 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | 化学药品原药制造 | 锅炉烟囱导热油炉出口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2018/10/11 | 二氧化硫 | 49 | 523 | 300 | mg/m3 | 0.7 |
| 氮氧化物 | 35 | 371 | 300 | mg/m3 | 0.2 |
| 湖北黄石经济开发区 | 黄石世星药业有限责任公司 | 化学药品原药制造 | 4号车间废气排放口 | 大气污染物综合排放标准 | 2018/10/22 | 非甲烷总烃 | 590 | 590 | 120 | mg/m3 | 3.9 |
| 2018/10/22 | 非甲烷总烃 | 717 | 717 | 120 | mg/m3 | 5 |
| 2018/10/22 | 非甲烷总烃 | 816 | 816 | 120 | mg/m3 | 5.8 |
| 竹山县 | 竹山县秦巴钡盐有限公司 | 非金属矿采选业 | 锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2018/3/13 | 颗粒物 | 69.4 | 90 | 80 | mg/m3 | 0.1 |
| 鄂城区 | 鄂州市申宝建材有限公司 | 水泥制造 | 磨机排口 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2018/12/4 | 颗粒物 | 126 | 126 | 20 | mg/m3 | 5.3 |
| 东宝区 | 荆门市八里干沟兴鑫钙业公司子陵镇第五分公司 | 石灰和石膏制造 | 2号脱硫塔尾气排放筒 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2018/8/31 | 烟尘 | 295 | 775.4 | 200 | mg/m3 | 2.9 |
| 沙洋县 | 沙洋弘润建材有限公司 | 平板玻璃制造 | 2#窑烟筒 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准 | 2018/11/5 | 颗粒物 | 34.5 | 71.5 | 50 | mg/m3 | 0.4 |
| 宣恩县 | 宣恩县佛恩佳建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 锅炉排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2018/4/26 | 二氧化硫 | 200 | 471 | 400 | mg/m3 | 0.2 |
| 颗粒物 | 54 | 128 | 80 | mg/m3 | 0.6 |
| 潜江市 | 湖北省潜江金华润化肥有限公司 | 氮肥制造 | 烟囱 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2018/9/28 | 烟尘 | 79.9 | 145 | 30 | mg/m3 | 3.8 |
| 氮氧化物 | 57 | 104 | 100 | mg/m3 | 0.04 |
| 2018/4/10 | 烟尘 | 51.4 | 154 | 30 | mg/m3 | 4.1 |
| 氮氧化物 | 76.8 | 230 | 200 | mg/m3 | 0.2 |

**2018年湖北省污水处理厂监测超标明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区** | **污水处理厂名称** | **受纳水体** | **监测日期** | **执行标准名称** | **监测项目** | **出口浓度****(mg/L)** | **标准限值****(mg/L)** | **排放单位** | **超标****倍数** |
| 武汉市 | 武汉花山生态新城投资有限公司花山污水处理厂 | 长江中下游干流 | 2018/2/27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总氮 | 27.7 | 15 | mg/L | 0.8 |
| 武汉东湖开发区 | 武汉王家店污水处理厂 | 长江中下游干流 | 2018/9/29 | 总氮 | 19.6 | 15 | mg/L | 0.3 |
| 江夏区 | 武汉金方元水务有限公司 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 2018/10/23 | 生化需氧量 | 10.5 | 10 | mg/L | 0.1 |
| 2018/10/23 | 氨氮 | 10 | 5 | mg/L | 1 |
| 黄石港区 | 黄石市汪仁污水处理厂 | 长江(黄石段) | 2018/7/24 | 总磷 | 0.51 | 0.5 | mg/L | 0.02 |
| 兴山县 | 兴山县新城污水处理厂 | 长江中下游干流 | 2018/1/8 | 氨氮 | 14.28 | 8 | mg/L | 0.8 |
| 樊城区 | 襄阳富春紫光污水处理有限公司 | 汉江(汉水) | 2018/9/12 | 氨氮 | 16.6 | 8 | mg/L | 1.1 |
| 2018/9/12 | 总氮 | 22.5 | 20 | mg/L | 0.1 |
| 南漳县 | 南漳银泰达水务有限公司 | 蛮河 | 2018/3/30 | 氨氮 | 8.87 | 8 | mg/L | 0.1 |
| 掇刀区 | 荆门市杨树港污水处理厂(荆门市城南污水处理有限公司) | 竹陂河 | 2018/1/15 | 悬浮物 | 35 | 20 | mg/L | 0.8 |
| 黄州区 | 黄冈市新泰水务有限公司 | 长河 | 2018/11/28 | 生化需氧量 | 39 | 20 | mg/L | 1 |
| 黄州区 | 黄州火车站经济开发区污水处理厂 | 巴河 | 2018/12/4 | 化学需氧量 | 82 | 60 | mg/L | 0.4 |
| 罗田县 | 罗田县长源污水处理有限公司 | 巴河 | 2018/11/16 | 总氮 | 26.2 | 20 | mg/L | 0.3 |
| 浠水县 | 湖北浠水鸿盛水务有限公司 | 浠水 | 2018/12/8 | 氨氮 | 10.35 | 8 | mg/L | 0.3 |
| 通山县 | 通山县通羊污水处理有限公司 | 通山河 | 2018/11/27 | 化学需氧量 | 74 | 60 | mg/L | 0.2 |