## 2020年废水重点排污单位超标数据一览表
附表2： 2020年废水重点排污单位超标数据一览表
地市 | 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 超标倍数
武汉市 | 青山区 | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 | \ | 总排口 | 《污水综合排放标准》GB8979-1996 | 2020-09-23 | 粪大肠菌群 | 7900 | 1000 | MPN/L | 6.9
武汉市 | 青山区 | 武汉聚焦精化工有限责任公司 | \ | 总排口 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 2020-05-26 | 总氰化物 | 1.022 | 0.5 | mg/L | 1.04
武汉市 | 东西湖区 | 武汉世吉药业有限公司 | \ | 总排口 | 《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904－2008） | 2020-09-24 | 化学需氧量 | 160 | 120 | mg/L | 0.33
[7 empty] | 总氮 | 39.4 | 35 | mg/L | 0.13
武汉市 | 东西湖区 | 武汉和盛汽车零部件有限公司 | \ | A地块生活污水排口 | 《污水综合排放标准》GB8979-1996 | 2020-09-08 | 氨氮 | 58.6 | 45 | mg/L | 0.3
[7 empty] | 总氮 | 118.9 | 70 | mg/L | 0.7
武汉市 | 武汉经开区（汉南区） | 理研汽车配件（武汉）有限公司 | \ | DW002 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) | 2020-11-02 | 氨氮 | 81.78 | 45 | mg/L | 0.82
[7 empty] | 总氮 | 163 | 70 | mg/L | 1.3
武汉市 | 武汉经开区（汉南区） | 武汉广佳汽车饰件有限公司 | \ | 总排口 | 《污水综合排放标准》GB8979-1996 | 2020-09-16 | 化学需氧量 | 622 | 500 | mg/L | 0.24
武汉市 | 江夏区 | 武汉金方元水务有限公司 | \ | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A | 2020-11-30 | 化学需氧量 | 72 | 50 | mg/L | 0.44
[7 empty] | 氨氮 | 16.5 | 8 | mg/L | 1.1
[7 empty] | 总氮 | 25.9 | 15 | mg/L | 0.73
[7 empty] | 总磷 | 0.68 | 0.5 | mg/L | 0.36
武汉市 | 东西湖区 | 武汉市金银潭医院 | \ | 总排口 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） | 2020-11-09 | 化学需氧量 | 117 | 60 | mg/L | 0.95
黄石市 | 黄石市 | 大冶有色金属有限责任公司 |  | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表3标准限值 | 2020-09-24 | 镍 | 0.09 | 0.05 | mg/L | 0.8
黄石市 | 黄石市 | 黄石沪士电子有限公司 |  | 处理设施排口 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准限值 | 2020-09-27 | 镍 | 2.15 | 0.5 | mg/L | 3.3
黄石市 | 黄石市 | 黄石市妇幼保健院（团城山） |  | 废水处理设施出口 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准限值 | 2020-09-24 | 粪大肠菌群 | 16000 | 5000 | MPN/L | 2.2
黄石市 | 黄石市 | 黄石市华新医院有限责任公司 |  | 废水总排口 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值 | 2020-10-19 | 粪大肠菌群 | ≥24000 | 5000 | MPN/L | ≥3.8
黄石市 | 黄石市 | 黄石市第四医院有限公司 |  | 废水处理设施排口 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 | 2020-10-12 | 总余氯 | 11.7 | 0.5 | mg/L | 22.4
黄石市 | 黄石市 | 黄石爱康医院 |  | 废水总排口 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值 | 2020-10-19 | pH | 5.49 | 6～9 | 无量纲 | /
[7 empty] | 粪大肠菌群 | ≥24000 | 5000 | MPN/L | ≥3.8
黄石市 | 黄石市 | 黄石市结核病防治院 |  | 废水总排口 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1标准限值 | 2020-11-02 | 氨氮 | 32.9 | 15 | mg/L | 1.2
黄石市 | 黄石市 | 湖北健丰牧业有限公司 |  | 总排口 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001)表5标准限值 | 2020-11-24 | 总磷 | 54.3 | 8 | mg/L | 5.8
黄石市 | 黄石市 | 黄石锦绣纺织有限公司 |  | 总排口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2标准间接限值 | 2020-11-24 | 苯胺 | 0.68 | 不得检出 | mg/L | /
黄石市 | 大冶市 | 大冶市中鑫铝业有限公司 |  | 总排放口 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | 2020-09-10 | pH | 9.48 | 6～9 | 无量纲 | /
黄石市 | 黄石市 | 湖北卓群铝业有限公司 |  | 总排放口 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | 2020-09-10 | pH | 9.24 | 6～9 | 无量纲 | /
黄石市 | 阳新县 | 阳新县人民医院 |  | 总排口 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 | 2020-11-04 | 总余氯 | 6.487 | 0.5 | mg/L | 12
黄石市 | 阳新县 | 阳新县妇幼保健院 |  | 总排口 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 | 2020-11-04 | 总余氯 | 5.51 | 0.5 | mg/L | 10
黄石市 | 黄石市 | 河西污水处理厂 |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准限值 | 2020-09-11 | 氨氮 | 6.94 | 5 | mg/L | 0.4
[7 empty] | 总磷 | 0.69 | 0.5 | mg/L | 0.4
黄石市 | 大冶市 | 大冶城西北污水处理厂(大冶博润水务有限公司) |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准 | 2020-09-16 | 粪大肠菌群数 | 12466 | 1000 | 个/L | 11.5
黄石市 | 黄石市 | 黄石新港三洲环保有限公司 |  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）表1中一级A标准限值 | 2020-11-20 | 悬浮物 | 32 | 10 | mg/L | 2.2
荆门市 | 东宝区 | 荆门市优抚医院（荆门市康复医院） | 综合医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2020.06.17 | 悬浮物 | 89 | 60 | mg/L | 0.48
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 22000 | 5000 | 个/L | 3.4
荆门市 | 东宝区 | 荆门市妇幼保健院 | 综合医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 2020.06.17 | 粪大肠菌群数 | 23000 | 5000 | 个/L | 3.6
荆门市 | 东宝区 | 稳健医疗用品(荆门）有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2020.05.20 | 总磷 | 3.99 | 1.5 | mg/L | 1.66
荆门市 | 掇刀区 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | 原油加工及石油制品制造 | 边沟排口 | 排污许可证限值 | 2020.10.29 | 化学需氧量 | 74 | 60 | mg/L | 0.23
|  |  |  | 边沟排口 |  |  | 五日生化需氧量 | 20.8 | 20 | mg/L | 0.04
|  |  |  | 污水处理厂总排口 |  |  | 化学需氧量 | 63 | 60 | mg/L | 0.05
荆门市 | 掇刀区 | 荆门金贤达生物科技有限公司 | 农药制造 | 总排口 | 排污许可证限值 | 2020.10.27 | 硫酸盐（以SO42-计） | 1400 | 200 | mg/L | 6
[7 empty] | 溶解性总固体 | 4550 | 2000 | mg/L | 1.27
[7 empty] | 色度 | 128 | 70 | 倍 | 0.83
[7 empty] | 总氮（以N计） | 95 | 70 | mg/L | 0.36
荆门市 | 掇刀区 | 湖北福力德鞋业有限责任公司 | 纺织面料鞋制造 | 总排口 | 排污许可证限值 | 2020.11.17 | 氨氮（NH3-N） | 29.1 | 25 | mg/L | 0.16
荆门市 | 掇刀区 | 湖北百科亨迪药业有限公司 | 化学药品原料药制造 | 总排口 | 排污许可证限值 | 2020.11.30 | 总磷 | 1.35 | 1 | mg/L | 0.35
荆门市 | 掇刀区 | 湖北中迅长青科技有限公司 | 化学农药制造 | 总排口 | 排污许可证限值 | 2020.10.27 | 色度 | 128 | 70 | 倍 | 0.83
荆门市 | 钟祥市 | 钟祥市胡集镇工业污水处理厂 | 污水处理厂 | 总排口 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准 | 2020.12.4 | 化学需氧量 | 80 | 50 | mg/L | 0.6
[7 empty] | 悬浮物 | 14 | 10 | mg/L | 0.4
荆门市 | 荆门市 | 大柴湖工业园区污水处理厂 | 污水处理厂 | 总排口 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准 | 2020.12.7 | 悬浮物 | 29 | 10 | mg/L | 1.9
[7 empty] | 总磷 | 1.04 | 0.5 | mg/L | 1.1
[7 empty] | 总氮 | 19 | 15 | mg/L | 0.3
荆门市 | 钟祥市 | 钟祥市第二污水处理厂 | 污水处理厂 | 总排口 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准 | 2020.8.31 | 化学需氧量 | 60 | 50 | mg/L | 0.2
[7 empty] | 色度 | 40 | 30 | 倍 | 0.3
[7 empty] | 悬浮物 | 30 | 10 | mg/L | 2
[7 empty] | 总氮 | 18.2 | 15 | mg/L | 0.2
荆门市 | 钟祥市 | 钟祥市东海水务有限公司 | 污水处理厂 | 总排口 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准 | 2020.5.6 | 悬浮物 | 25 | 10 | mg/L | 1.5
十堰市 | 茅箭区 | 泗河流域下游污水处理厂尾水水质净化工程 | 水质净化 | 尾水水质净化工程 | 地表水Ⅲ类标准 | 2020.9.9 | 化学需氧量 | 22 | 20 | mg/m3 | 0.1
十堰市 | 张湾区 | 十堰市协兴工贸有限公司 | 电镀 | 废水总排口 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008表2 | 2020.7.14 | 化学需氧量 | 214 | 80 | mg/m3 | 1.7
[7 empty] | 总氮 | 55.4 | 20 | mg/m3 | 1.8
[7 empty] | 总磷 | 1.73 | 1 | mg/m3 | 0.7
十堰市 | 武当山特区 | 十堰市太和医院武当山院区 | 综合医院 | 污水处理站排口 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 | 2020.6.19 | 粪大肠菌群数 | 8759 | 5000 | MPN/L | 0.75
十堰市 | 竹溪县 | 竹溪县城关垃圾填埋场 | 集中式污染治理设施 | 废水总排口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 2020.11.4 | 化学需氧量 | 232 | 100 | mg/L | 1.3
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 65.1 | 30 | mg/L | 1.2
[7 empty] | 总氮 | 888 | 40 | mg/L | 21.2
[7 empty] | 总砷 | 0.293 | 0.1 | mg/L | 1.9
十堰市 | 十堰市 | 国药东风总医院 | 综合医院 | 总排口 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 | 2020.07.08 | 总余氯 | 1.07 | 0.5 | mg/L | 1.14
荆州市 | 荆州市 | 湖北宏凯工贸发展有限公司 | / | 总排口 | 江陵县污水处理厂进水标准 污水综合排放标准 | 2020.07.24 | 氨氮 | 28.1 | 25 | mg/L | 0.12
荆州市 | 荆州市 | 湖北津江啤酒有限公司 | / | 总排口 | GB19821-2005 啤酒工业污染物排放标准 | 2020.08.10 | 化学需氧量 | 90 | 80 | mg/L | 0.12
宜昌市 | 伍家岗区 | 宜昌市中医医院 | 中医医院 | 污水处理设施排放口 | 《医疗机构水污染排放标准》 | 2020.8.19 | pH | 9.26 | 2020-06-09 | 无量纲
宜昌市 | 伍家岗区 | 宜昌市恒昌标准件有限责任公司 | 紧固件制造 | 总排放口 | 《电镀污染物排放标准》 | 2020.9.7 | 化学需氧量 | 133 | 80 | mg/L | 0.66
鄂州市 | 鄂城区 | 湖北圣堃环保科技有限公司 | 医疗废弃物处置 | 污水处理设施排口 | 参照该企业2019年申领的《排污许可证》（证书编号914207007606813476001V）废水污染物排放许可限值。 | 2020.4.22 | 余氯 | 7.26 | 0.5 | mg/L | 13.5
鄂州市 | 葛店开发区 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 化学合成类制药企业 | 污水处理设施出口 | 参照该企业2017年申领的《排污许可证》（证书编号91420700726118497D001P）废水污染物许可排放限值 | 2020.8.17 | 总氮 | 49 | 45 | mg/L | 0.08
黄冈市 | 黄冈蕲春县 | 蕲春县永昌万利造纸厂 | / | 总排口 | / | 2020-11-09 | 化学需氧量 | 76 | 50 | mg/L | 0.52
黄冈市 | 黄梅 | 湖北宇星水钻饰品有限公司 | / | 总排口 | / | 2020-09-23 | pH | 9.27 | 2020-06-09 | 无量纲 | /
黄冈市 | 黄州区 | 索菲亚家居湖北有限公司 | / | 总排口 | <污水综合排放标准>GB8978-1996 | 2020-11-17 | 氨氮 | 32.3 | 30 | mg/L | 0.08